Приложение № 2

к приказу Минздравсоцразвития

России

# от 09.12.2008 г.   № 701н

Типовые требования

к оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации санитарно-карантинного контроля в железнодорожных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации

# I. Общие положения

1. Настоящие типовые требования определяют требования к техническому оснащению зданий и сооружений пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации в железнодорожных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, в том числе в специализированных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации (далее - пункты пропуска), необходимые для проведения комплекса организационных, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение заноса и распространения на территорию Российской Федерации инфекционных заболеваний, представляющих потенциальную опасность для населения, а также на предотвращение ввоза на территорию Российской Федерации товаров, биологических, химических и радиоактивных веществ, отходов и иных грузов, представляющих опасность для человека, а также ввоза пищевых продуктов, материалов и изделий.

2. В пункте пропуска должны быть предусмотрены:

комплекс помещений санитарно-карантинного пункта;

помещение для кратковременной изоляции больного с подозрением на инфекционное заболевание (изолятор);

санитарный железнодорожный тупик;

в пунктах пропуска, предназначенных для ввоза на территорию Российской Федерации товаров, биологических, химических и радиоактивных веществ, отходов и иных грузов, представляющих опасность для человека, должен быть предусмотрен комплекс специально оборудованных зданий, помещений, сооружений, предназначенных для проведения досмотра и временного хранения товаров, химических, биологических и радиоактивных веществ, отходов и иных грузов, представляющих опасность для человека;

в пунктах пропуска, предназначенных для ввоза на территорию Российской Федерации пищевых продуктов, материалов и изделий должен быть предусмотрен комплекс специально оборудованных зданий, помещений, сооружений, предназначенных для проведения досмотра и временного хранения пищевых продуктов, материалов и изделий

II. Комплекс помещений железнодорожного пограничного

санитарно-карантинного пункта

3. Комплекс помещений пограничного санитарно-карантинного пункта (далее - ПСКП) должен быть обеспечен централизованным водоснабжением, отоплением и канализованием.

Помещения должны быть оборудованы системой кондиционирования воздуха, противопожарной системой сигнализации и средствами пожаротушения, системой оповещения на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

Вход в помещения ПСКП должен быть оборудован информационными вывесками, содержащими информацию о наименовании, ведомственной подчиненности, режиме работы, контактных телефонах ПСКП и территориальных органов Службы, в состав которых входит ПСКП, а также  информационными стендами, на которых размещается информация о местонахождении, графике работы, номерах телефонов, адресах интернет-сайтов организаций, в которых  заявители могут получить интересующую информацию, основаниях для отказа на въезд (ввоз) на территорию Российской Федерации, перечне стран, имеющих на своей территории районы, пораженные инфекционными болезнями, требующими проведения мероприятий по санитарной охране территории, а также извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность сотрудников ПСКП;

4. В комплексе ПСКП должны быть предусмотрены комнаты дежурных специалистов,  комната начальника ПСКП, бытовые помещения, помещения для хранения противоэпидемического имущества, помещения для кладовой, помещения для санблока, оборудованные с учетом площади на одного специалиста согласно приложению № 1 к настоящим типовым требованиям.

5. Для обеспечения работы пункта пропуска, ПСКП должны быть оснащены автотранспортом.

6. На всех помещениях ПСКП устанавливаются вывески согласно назначению помещений.

7. ПСКП должен быть оснащен следующим противоэпидемическим имуществом и средствами контроля:

холодильником для временного хранения образцов проб, подлежащих лабораторному исследованию;

сумкой-холодильником или термосом с хладоагентом;

оборудованием для дистанционного измерения температуры тела;

термометрами медицинскими (10 шт.);

радиометрами-дозиметрами (2 шт.);

газоанализаторами (портативными) для экспресс-диагностики химического загрязнения воздуха (2шт.);

переносными электрическими фонарями, с автономным питанием и достаточной для выполнения письменной работы мощностью (не менее 2 шт.);

одноразовыми индивидуальными противочумными (защитными) костюмами 1 типа  (по 2 костюма на одного специалиста СКП в смену (месячный запас);

многоразовыми защитными костюмами типа «Кварц 1» (по 1 костюму на одного специалиста ПСКП);

халатами медицинскими (по 2 халата на каждого специалиста в смену);

перчатками медицинскими (100 пар);

масками защитными (одноразовыми) медицинскими (200 шт.);

средствами индивидуальной защиты кожи (типа Л-1) и органов дыхания (противогаз ГП-5) на каждого специалиста;

перчатками резиновыми анатомическими (хирургическими) 100 пар);

перчатками резиновыми хозяйственными (толстыми) 10 пар);

нарукавниками прорезиненными или полиэтиленовыми (2 пары);

фартуком резиновым или полиэтиленовым;

одноразовые дезинфицирующие салфетки для личной профилактики                   сотрудников СКП (50 шт.);

репеллентами в аэрозолях (10 шт.);

медицинской аптечкой доврачебной помощи;

ватой медицинской (300 г.);

инсектицидами в аэрозолях (10 шт.);

дезинфекционными средствами;

«Автомакс» (1 шт.);

«Дезинфаль» (1 шт);

емкостью для обработки рук;

емкостью для дезинфекции защитной одежды;

емкостью для сбора и дезинфекции выделений от больного;

укладками для забора материала от больного (подозрительного) на заболевание холерой;

укладками для забора проб из объектов окружающей среды;

укладками для проведения экстренной личной профилактики;

укладками для доставки в лабораторию трупов грызунов, кровососущих насекомых;

Пополнение укладок и замена противоэпидемического имущества СКП должно проводиться регулярно, по истечению срока годности препаратов и медицинского инвентаря.

# III. Помещение для временной изоляции (изолятор)

8. В пунктах пропуска обеспечивается выделение и оборудование помещений для временной изоляции граждан с подозрением на особо опасные болезни (далее – помещения для временной изоляции);

# 9. Помещения для временной изоляции должны находиться в отдельно стоящем здании или иметь отдельные вход и выход, либо быть изолированными от других помещений в здании пункта пропуска;

10. Помещения для временной изоляции должны быть оборудованы отдельной приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением. Стены и полы должны быть выполнены из легко моющихся материалов.

11. В состав помещения для временной изоляции железнодорожного пограничного санитарно-карантинного пункта входят:

# боксовое помещение для временной изоляции граждан с подозрением на особо опасные болезни (далее - изолятор);

# помещение для  медицинского работника;

# тамбур;

туалет, душ, оборудованные с учетом занимаемой площади согласно приложению № 2 к настоящим типовым требованиям.

12. Помещение для временной изоляции должно быть оснащено медицинскими препаратами и  оборудованием, достаточным для оказания первой медицинской помощи, защитной одеждой и укладкой для забора материала от больного (подозрительного) на холеру.

IV.Санитарный железнодорожный тупик

# 13. Санитарный железнодорожный тупик предназначен для размещения транспортного средства, на котором выявлен инфекционный больной.

# 14. Площадка санитарного железнодорожного тупика должна иметь асфальтовое покрытие и ограждение с предупреждающими надписями;

# 15. Санитарный железнодорожный тупик должен быть оборудован водопроводом с установкой гидранта для подачи воды в пассажирские вагоны, достаточным электроосвещением, а также контейнером с крышкой для сбора твердых бытовых отходов и туалетом закрытого типа (биотуалет).

# 16. Подъезд к составу (вагону), находящемуся в санитарном железнодорожном тупике, должен быть постоянно свободным для беспрепятственного подъезда автомобилей скорой медицинской помощи и эвакотранспорта.

# Комплекс специально оборудованных зданий, помещений, сооружений, предназначенных для проведения досмотра и временного хранения товаров, химических, биологических и радиоактивных веществ, отходов и иных грузов, представляющих опасность для человека

В пунктах пропуска предназначенных для ввоза товаров, химических, биологических и радиоактивных веществ, отходов и иных грузов, представляющих опасность для человека предусматривается наличие:

- санитарных тупиков, складов для временного хранения в пункте пропуска химических, биологических и радиоактивных веществ, отходов и иных грузов, представляющих опасность для человека;

- специальной площадки для проведения герметизации грузов в поврежденной упаковке, с последующей дегазацией, дезинфекцией, дезактивацией грузовых единиц с признаками утечки содержимого, оборудованной специализированной системой сбора и удаления образующихся опасных отходов;

- площадки для ремонта, зачистки тары и перетаривания опасных грузов, оборудованной специализированной системой сбора и удаления образующихся опасных отходов;

- площадки для временного хранения опасных грузов, перевозимых в контейнерах;

- складского помещения для хранения опасных грузов в мелкой расфасовке и единичных упаковках, оборудованного принудительной приточно-вытяжной вентиляцией;

- площадки для сбора и хранения бочкотары, предназначенной для горюче-смазочных материалов;

- газоспасательных станций в местах перегрузки опасных грузов наливом с обслуживанием танкеров, газовозов, химовозов;

- специализированных зачистных станций, оборудованных системами и средствами механизации для выполнения всех видов работ без применения ручного труда, для проведения зачистных работ на наливных транспортных средствах.

Техническое оснащение пунктов пропуска предназначенных для ввоза товаров, химических, биологических и радиоактивных веществ, отходов и иных грузов, представляющих опасность для человека предусматривает наличие:

- устройств, полностью или максимально исключающих выделение пыли (паров) и газов в атмосферу

- механизмов, полностью исключающих ручные операции на перегрузочных комплексах, площадках, грузовых участков, предназначенных для перегрузки жидких опасных грузов, а также сжиженных токсических газов.

- лучевых досмотровых установок (ЛДУ) для досмотра опасных грузов.

Площадки, предназначенные для хранения опасных грузов, помимо системы ливневой канализации, должны быть оборудованы системой аварийной канализации изолированного типа.

Площадки, предназначенные для работ с опасными грузами, должны быть ограждены для исключения доступа посторонних лиц.

Изъятые при досмотре по радиационному фактору грузы, товары, предметы хранятся в специальном хранилищах (крупногабаритные контейнеры хранятся на специализированных площадках для опасных грузов 7 класса или специально предназначенных для временного хранения грузов задержанных при проведении досмотра по радиационному фактору),  обеспечивающих их сохранность и исключающих доступ  к   ним  посторонних  лиц.  Активность  радионуклидов,  находящихся  в   хранилище,  не должна превышать значений,  указанных в санитарно-эпидемиологическом заключении.

Комплекс специально оборудованных зданий, помещений, сооружений, предназначенных для проведения досмотра и временного хранения пищевых продуктов, материалов и изделий.

В пунктах пропуска предназначенных для ввоза пищевых продуктов, материалов и изделий предусматривается наличие:

- оборудованных специальных площадок и складов для временного хранения грузов пищевых продуктов, материалов и изделий в пункте пропуска;

- специальных помещений для безопасного хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья, в том числе с холодильным оборудованием;

- санитарных тупиков, для временного хранения задержанных в пункте пропуска  пищевых продуктов, материалов и изделий;

- специальных площадок для проведения герметизации грузов в поврежденной упаковке, а также последующей дезинфекции грузовых единиц, оборудованных специализированной системой сбора и удаления образующихся опасных отходов;

- специализированных станций для проведения зачистных работ наливных транспортных средств.

- источников электроснабжения для подключения рефконтейнеров и авторефрижераторов к электросети в местах, где предусматривается досмотр, перегрузка, временное задержание;

Приложение № 1

к Типовым требованиям к                     оборудованию и техническому         оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для            организации санитарно-карантинного контроля в железнодорожных пунктах пропуска через государственную границу  Российской Федерации, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России

от 09.12.2008 г.   № 701н

Площадь и оборудование помещений комплекса санитарно-карантинного пункта

| Наименование помещений | Площадь | Мебель | Оборудование | Связь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комнаты специалистов, (из расчета на 1 рабочее место) | 12 м2 | Стол, стулья, шкаф для документации, сейф, кондиционер, эфирный радиоприемник, шкаф платяной.. | ПЭВМ, сканер, принтер ксерокс, факс, телефон, мобильный телефон, радиостанция УКВ диапазона (2-5 вт), калькулятор | Телефонная общегородская с выходом на междугородную связь, внутренняя (пункта пропуска), мобильная, модемная, радиосвязь, |
| Бытовое помещение | 12 м2 | шкаф для верхней и рабочей одежды, диван, стол, стулья, телевизор, эфирный радиоприёмник. | Микроволновая печь, холодильник, чайник электрический. | Телефонная внутренняя |
| Комната для хранения санитарно-противоэпидемического имущества | 10 м2 | Шкафы-купе (стеллажи) | - | - |
| Кладовая | 6 м2 | Стеллажи для хранения дезсредств и хозяйственного инвентаря | Вытяжной шкаф | - |
| Санитарный блок | 6 м2 | - | душевая кабина, умывальник, унитаз | - |

Приложение № 2

к Типовым требованиям к                     оборудованию и техническому         оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для            организации санитарно-карантинного контроля в железнодорожных пунктах пропуска через государственную границу  Российской Федерации, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России

от 09.12.2008 г.   № 701н

|  | Площадь, не менее | Мебель, предметы ухода за больным | Оборудование | Связь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изолятор | 12 м2 | 2 кровати для холерного больного, кушетка медицинская, 2 тумбочки прикроватных, 2 шкафа для личных вещей больных, медицинский шкаф, 2 стола для манипуляций, 2 стула, 2 подкладных судна, клеёнка, 4 комплекта постельных принадлежностей, 2 матраца, 4 подушки, 2 одеяла шерстяных, 2 графина, 2 поилки, 4 стакана. | Телефон, бактерицидный облучатель воздуха закрытого типа, умывальник, унитаз, душ. | Телефонная, мобильная, радиосвязь |
| Тамбур | 6 м2 | Стеллажи для хранения дезсредств и хозяйственного инвентаря, носилки медицинские, инвентарь согласно приложению № 5. |  |  |
| Помещение для медицинского работника | 10м2 | рабочий стол, шкаф для документов, стул, шкаф для верхней и рабочей одежды | Телефон | Телефонная, мобильная, факсимильная радиосвязь |
| Туалет, душ | 6 м2 |  |  |  |