Организация лабораторных исследований при диагностике заболеваний, вызванных энтерогеморрагическими эшерихиями (ЕНЕС) у людей, и детекции EHEC в пищевых продуктах в лабораториях субъектов Российской Федерации.

Временные методические рекомендации

# 1.Область применения

1.1 В настоящих методических рекомендациях определены порядок сбора, упаковки, хранения, транспортирования и выполнения лабораторных исследований биологического материала от больных (и умерших) пациентов при лабораторной диагностики острых кишечных заболеваний, вызванных энтерогеморрагическими эшерихиями (ЕНЕС) и детекции данных возбудителей в пищевых продуктах.

1.2 Методические рекомендации предназначены для специалистов лечебно-профилактическими органов и учреждений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также могут быть использованы и другими организациями, независимо от организационно-правовой формы.

###### 2. Общие требования

Все работы по сбору, транспортированию и подготовке проб клинического и секционного материала осуществляют в соответствии с требованиями СП 1.3.2322–08 «Безопасность работы с микроорганизмами III – IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней», СП 1.3.2518–09 «Безопасность работы с микроорганизмами III – IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней. Дополнения и изменения 1 к СП 1.3.2322–08», СП 1.2.036-95 «Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов I-IV групп патогенности», методических указаний МУ 1.3.2569 – 09 «Организация работы лабораторий, использующих методы амплификации нуклеиновых кислот при работе с материалом, содержащим микроорганизмы I – IV групп патогенности».

3. Координация деятельности учреждений, осуществляющих диагностику острых кишечных заболеваний, вызванных энтерогеморрагическими эшерихиями (ЕНЕС) E.coli O104:H4

3.1. Показания к проведению исследований.

Исследования клинического материала проводятся в случае:

- Наличия у пациента гемолитико-уремического синдрома после (на фоне) перенесенного диарейного заболевания.

- Наличия у пациента гемолитической анемии после (на фоне) перенесенного диарейного заболевания.

- Наличия у пациента любого (по тяжести и синдромальному диагнозу) диарейного заболевания при наличии эпидемиологических данных о возможной связи заболевания с EHEC.

Исследования образцов продуктов питания проводятся по эпидемиологическим показаниям в соответствии с действующими нормативно-методическими документами.

3.1.1. Для выявления EHEC в клиническом (аутопсийном) материале и пищевых продуктах применяются диагностические тест-системы, разрешенные к применению на территории Российской Федерации в установленном порядке. Методы детекции EHEC  должны базироваться на детекции специфических для данной группы факторов вирулентности или их генов (шигоподобные токсины 1 и 2 типов). Серотипирование штаммов E coli и их биохимическая характеристика не может обеспечить гарантированное выявление всех типов EHEC.  Оптимальным алгоритмом лабораторной диагностики является первичное исследование клинического материала тестами на основе ПЦР с последующим выделением чистой культуры EHEC и подтверждением ее принадлежности к данной группе с применением иммунохроматографических экспресс-тестов или ПЦР. Тестирование пищевых продуктов с применением ПЦР тест-систем без предварительного культурального обогащения их образцов не допускается.

3.1.2 Забор материала от пациентов (или умерших) с подозрением на инфекционное заболевание, вызванное  ЕНЕС, проводят в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ). В максимально ранние сроки, до назначения антибактериальной терапии. В качестве клинического материала для исследований используют образцы фекалий. Для постмортальной диагностики используют содержимое кишечника, аутоптаты желудка, тонкого и толстого кишечника, почек. Сбор материала производят в пробирки с транспортной средой, предоставляемой (или рекомендуемой) фирмой-производителем тест-систем.

3.1.3 Первичное исследование проб материала от больных (или умерших) проводится в лабораториях лечебно-профилактических учреждений и других организаций, независимо от организационно-правовой формы, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение о возможности проведения работ с возбудителями III-IV группы патогенности. Выявление в клиническом материале факторов вирулентности EHEC или их генов должно учитываться в комплексной этиологической диагностике заболевания.

3.1.4.  Выделенные культуры EHEC, а при невозможности их получения в ЛПУ - образцы клинического материала отправляются в лаборатории Центров гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской Федерации. Доставка материала производится транспортом лечебно-профилактических учреждений по согласованию с управлением Роспотребнадзора субъекта Российской Федерации с учётом оптимальной транспортной схемы

3.1.5. Лаборатории Центров гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской Федерации обобщают эпидемиологические данные по случаям EHEC-эшерихиозов для выявления групповых случаев заболеваний. Проводят подтверждающее тестирование культур на их принадлежность к EHEC. Дают серологическую характеристику изолятов с сыворотками  О157,  О26, О55, О111 (при наличии сывороток – также к серогруппам О113, О117, О145).  При необходимости проведения оценки идентичности изолятов – направляют культуры EHEC в референс – центры по мониторингу за возбудителями инфекционных болезней ФГУН ГНЦ ПМБ Роспотребнадзора, референс – центр по мониторингу за возбудителями острых кишечных инфекций (ФГУН «Центральный научно – исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора) и референс – центр по мониторингу за возбудителями природно-очаговых инфекционных болезней ФГУЗ «Иркутский научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока» Роспотребнадзора) (далее референс-центры) с учётом оптимальной транспортной схемы (Приложение №1).

3.1.6. Референс-центры осуществляют субвидовое типирование выделенных изолятов EHEC в соответствии с поставленными эпидемиологическими задачами с применением унифицированных протоколов анализа набора продуктов рестрикции тотальной ДНК в пульсирующем электрическом поле – пульс-электрофорез (PFGE - Pulsed Field Gel Electrophoresis). Референс – центр по мониторингу за возбудителями острых кишечных инфекций (ФГУН «Центральный научно – исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора) осуществляет ведение единой общероссийской базы данных по циркулирующим в РФ штаммам EHEC и их депонирование в  Национальном центре верификации диагностической деятельности на базе ФГУН ГНЦ ПМБ Роспотребнадзора.

3.1.7. Результаты исследований , проводимых на  каждом уровне передают в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в управление Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации, в учреждение, направившее материал, в день получения результата.

###### 4 Правила сбора клинического (секционного) материала

4.1 Сбор клинического материала и его упаковку осуществляет медицинский работник лечебно-профилактического учреждения, обученный требованиям и правилам биологической безопасности при работе и сборе материала, подозрительного на зараженность энтерогеморрагическими эшерихиями (ЕНЕС) E.coli O104:H4. Забор производят в стерильные одноразовые флаконы, пробирки, контейнеры, стерильными инструментами. Все виды работ проводят с соблюдением противоэпидемического режима, согласно СП 1.3.2322–08 «Безопасность работы с микроорганизмами III – IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней»

4.2 Упаковка, маркирование, условия хранения и транспортирования материала для проведения лабораторной диагностики ВГСА должны соответствовать требованиям СП 1.2.036-95 «Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов I-IV групп патогенности» и настоящих методических рекомендаций.

4.3. Процедуры по забору клинического материала обученный медицинский персонал осуществляет в резиновых перчатках. После процедуры отбора материала перчатки обрабатываются растворами дезинфицирующих средств, руки после снятия перчаток обрабатываются антисептиками в соответствии с СП 1.3.2322–08 «Безопасность работы с микроорганизмами III – IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней».

От одного больного должно забираться не менее трех видов клинического материала. Обязательно следует забирать пробы фекалий, промывные воды из желудка. Каждый образец материала помещают в отдельную транспортную емкость.

Для постмортальной диагностики используют аутоптаты желудка, тонкого и толстого кишечника, печени, селезенки, красного костного мозга.

4.4 Сбор материала производят в пробирки с транспортной средой, предоставляемой (или рекомендуемой) фирмой-производителем тест-систем.

4.5 Отправку материала в лабораторию осуществляют в транспортной таре со стабилизирующей средой.

5. Упаковка и транспортирование образцов

5.1 Все материалы, доставляемые в лабораторию, должны быть герметично упакованы в соответствии с СП 1.2.036-95 «Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов I-IV групп патогенности»:

1) в транспортную емкость (плотно закрывающиеся пластмассовые пробирки или флаконы с завинчивающимися крышками); плотно закрытый верхний конец транспортной емкости вместе с крышкой герметизируют различными пластификаторами (парафин, парафильм и др.); емкость маркируют;

2) в полиэтиленовый пакет подходящего размера с ватой (или другим гигроскопичным материалом) в количестве достаточном для адсорбции всего образца в случае его утечки; полиэтиленовый пакет следует герметично заклеить или запаять;

5.1.1 Образцы от одного пациента могут быть упакованы в один полиэтиленовый пакет. Не допускается упаковывание образцов материалов от разных людей в один и тот же пакет.

5.1.2 В полиэтиленовый пакет вкладывают бланк направления с указанием: наименование направляющего учреждения, ФИО больного, возраст, место жительства, предварительный диагноз, эпидемиологический анамнез, вид материала, дата и время взятия материала.

5.2 Герметично закрытые полиэтиленовые пакеты помещают в термоизолирующий плотно закрывающийся контейнер (термос), приспособленный для транспортирования биологических материалов.

5.2.1 В термоконтейнеры и термосы помещают охлаждающие элементы или пакеты со льдом. К наружной стенке термоконтейнера или термоса прикрепляют этикетку с указанием вида материала, условий транспортирования, названия пункта назначения.

5.3 Транспортирование проб клинического материала в референс-лаборатории, лаборатории центров гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской Федерации и лаборатории учреждений противочумной системы Роспотребнадзора осуществляется нарочным(и), информированным о правилах доставки материала в соответствии с п.3.4. СП 1.2.036-95.

Приложение 1

Перечень лабораторий Центров гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской Федерации  и лабораторий учреждений противочумной системы Роспотребнадзора, проводящих первичный скрининг и подтверждающее тестирование на энтерогеморрагическими эшерихиями (ЕНЕС) E.coli O104:H4

| Первичный скрининг | Подтверждающее тестирование |
| --- | --- |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в г. Санкт-Петербурге | референс – центры по мониторингу за возбудителями инфекционных болезней ФГУН ГНЦ ПМБ Роспотребнадзора, референс – лаборатория по мониторингу за возбудителями острых кишечных инфекций (ФГУН «Центральный научно – исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора) с учётом оптимальной транспортной схемы |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Республике Карелия |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Республике Коми |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Архангельской области |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Вологодской области |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Калининградской области |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Ленинградской области |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Мурманской области |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Новгородской области |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Псковской области |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Воронежской области |  |
| ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Белгородской области |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Брянской области |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Владимирской области |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Ивановской области |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Калужской области |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Костромской области |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Курской области |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Липецкой области |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Московской области |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Орловской области |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Рязанской области |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Смоленской области |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Тверской области |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Тульской области |  |
| ФГУЗ «Противочумный центр Роспотребнадзора» |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Ярославской области |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Нижегородской области |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Самарской области |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Республике Башкортостан |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Республике Марий-Эл |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Республике Мордовия |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Республике Татарстан |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Республике Удмуртия |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Чувашской Республике |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Кировской области |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Оренбургской области |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Пензенской области |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Пермском крае |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Саратовской области |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Ульяновской области |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Ставропольском крае |  |
| Ставропольский противочумный НИИ |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Ростовской области |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Краснодарском крае |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Республике Калмыкия |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Кабардино-Балкарской Республике |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Республике Дагестан |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Республике Северная Осетия |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Астраханской области |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Волгоградской области |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Республике Адыгея |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Карачаево-Черкесской Республике |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Свердловской области |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Курганской области |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Тюменской области |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Челябинской области |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Омской области | Референс – центр по мониторингу за возбудителями природно-очаговых инфекционных болезней ФГУЗ «Иркутский научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока» Роспотребнадзора) |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Красноярском крае |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Алтайском крае |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Республике Бурятия |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Республике Тыва |  |
| ФГУЗ «ЦгиЭ» в Республике Алтай |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Иркутской области |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Кемеровской области |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Новосибирской области |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Томской области |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Читинской области |  |
| Хабаровская противочумная станция |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Хабаровском крае |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Приморском крае |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Амурской области |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Магаданской области |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Республике Саха (Якутия) |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Камчатской области |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Сахалинской области |  |
| ФГУЗ «ЦГиЭ» в Еврейской автономной области |  |